## HOSPITAL
|  |  | DOTACION E INVENTARIO DE EQUIPO BIOMEDICO | [24 empty] | FECHA | Elaboración: Enero 2017
|  |  | CODIGO: AFB-TB-F-08 | [25 empty] | Aprobación: Enero 2017
|  |  | VERSION 02 | [25 empty] | Actualización: Febrero 2021
FECHA ACTUALIZACIÒN: |  | Enero de 2023
GERENTE: |  | DRA. MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: |  | JUAN CARLOS NIÑO CAMARGO - CONSULTAR & CLINICA
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO | RIESGO |  |  |  | GARANTIA |  |  | SERIE | REGISTRO INVIMA | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
|  |  |  | IA | IIA | IIB | III | N | S | V/CE |  |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
ODONTOLOGIA
1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | GAD DENTAL | M40 | X |  |  |  | X |  |  | 985 | 2015DM-0013291 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
2 | UNIDAD ODONTOLOGICA | GAD DENTAL | M40 | X |  |  |  | X |  |  | 911 | 2015DM-0013291 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
3 | UNIDAD ODONTOLOGICA | GAD DENTAL | M40 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2015DM-0013291 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
4 | UNIDAD ODONTOLOGICA | GAD DENTAL | M40 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2015DM-0013291 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
5 | UNIDAD PORTATIL | KROMADENT | MP 500 X | X |  |  |  | X |  |  | 05 741 | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | BRIGADA ESTADO
6 | UNIDAD PORTATIL | KROMADENT | MP500 X | X |  |  |  | X |  |  | 07 710A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | BRIGADA REGULAR ESTADO SE DEBE CAMBIAR BANDEJA
7 | COMPRESOR | SHULTZ | CSV20 | X |  |  |  | X |  |  | 3506367 | 2013DM-0010401 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | AREA SERVICIO GENERAL
8 | RAYOS X PERIAPICAL | FIAD FIRENZE | ELITY 70 |  |  | X |  | X |  |  | 2680-11 | 2009EBC-0003907 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA ODONTOLOGICA
9 | AIROTO DE ALTA | NSK | PANA MAX 2 |  | X |  |  | X |  |  | 0BG90566 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
10 | AIROTO DE ALTA | NSK | PANA MAX 2 |  | X |  |  | X |  |  | 0BG90567 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
11 | AIROTO DE ALTA | NSK | PANA MAX 2 |  | X |  |  | X |  |  | 0BG90568 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
12 | AIROTO DE ALTA | NSK | PANA AIR S |  | X |  |  | X |  |  | C1072796 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
13 | AIROTOR DE BAJA | NSK | EX 203 |  | X |  |  | X |  |  | A5882970 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO P&P
14 | CONTRA ANGULO | NSK | FX22 |  | X |  |  | X |  |  | OBJ91242 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO P&P EQUIPO INSTALADO EL 2020-01-21
16 | SCALER | NSK | AS2000 |  | X |  |  | X |  |  | 500091 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO P&P
17 | AMALGAMADOR | DENSPLY | C20200 | X |  |  |  | X |  |  | 20021 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA ODONTOLOGICA
18 | LAMPARA FOTOCURADO | BLUE PHASE | C8 |  | X |  |  | X |  |  | NA | 2015DM-0013299 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
19 | LAMPARA FOTOCURADO | DENTSPLY | 700 |  | X |  |  | X |  |  | 23545 | 2015DM-0013299 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
20 | LAMPARA FOTOCURADO | DENTAL PRO | LED |  | X |  |  | X |  |  | C16080604 | 2015DM-0013299 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
22 | CAVITRON | WOOD OEKERD | N/A |  |  | X |  | X |  |  |  | 2015DM-0013299 | [9 empty] | X | [6 empty] | CONSULTORIO ODONTOLOGICO
23 | AIROTOR ALTA | NSK | PANA MAX 2 | X |  |  |  | X |  |  | OBJZ0161 | 2015DM-0013299 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | EQUIPO SE ENTREAG NUEVO 29/04-2021 CONSULTORIO ODONTOLOGICO
URGENCIAS
1 | ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 50 |  |  | X |  | X |  |  | 109200411011 | 2014DM-0011022 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
2 | ELECTROCARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 50 |  |  | X |  | X |  |  | 109200221011 | 2014DM-0011022 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
3 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE601-C |  |  | X |  |  | X |  |  | 2014DM-0011022 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
4 | ELECTROCARDIOGRAFO | EDAN | SE601-C |  |  | X |  |  | X |  |  | 2014DM-0011022 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
5 | MONITOR SIGNOS VITALES | EDAN | M8 |  |  | X |  | X |  |  | M14201270005 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
6 | MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENETH HEART |  |  |  | X | X |  |  |  | 2010EBC-0005940 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
7 | MONITOR DESFIBRILADOR | SHILLER | DG 4000 |  |  |  | X | X |  |  | 108995105860 | 2017EBC-001032 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
8 | MONITOR FETAL | HUNTLEIGH | BD4000XS |  | X |  |  | X |  |  | 714DX0204229-14 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
9 | MONITOR SPO2 | EADAN | H100B |  | X |  |  |  | X |  | 316036-M12101040085 | 2017DM-0016576 | [9 empty] | X | [6 empty] | URGENCIAS EQUIPO EN RESERVA
10 | DOPPLER | HUNTLEIGH | DOPLEX FDI |  | X |  |  | X |  |  | FDIPXO3 40341-09 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
11 | TERMOMETRO INFRARROJO | OMRON | MC 720 | X |  |  |  | X |  |  |  | 2016DM-0014465 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS EQUIPO EN RESERVA-
12 | ECOGRAFO | ESAOTE | AGUILA 410477 |  | X |  |  | X |  |  | 6500463 | 2017DM-0016521 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
13 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70830201813 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS OBSERVACION EQUIPO TRASLADADO
14 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70906201544 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS OBSERVACION
15 | LAMPARA PIELITICA | YAMADA | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS SUTURAS
16 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA 120S |  |  | X |  | X |  | 2020-09-21 | S2SNF2501 | 2019EBC-0002376-R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS, EQUIPO NUEVO INSTALADO 20-09-24
17 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA 120S |  |  | X |  | X |  | 2020-09-21 | S2SNF2502 | 2019EBC-0002376-R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS, EQUIPO NUEVO INSTALADO 20-09-24
18 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA 120S |  |  | X |  | X |  | 2020-09-21 | S2SNF2503 | 2019EBC-0002376-R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS, EQUIPO NUEVO INSTALADO 20-09-24
19 | BASCULA | HEALTH O METER | 160 KG | X |  |  |  | X |  |  | 1600012218 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
CONSULTA URGENCIAS
1 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077744 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
2 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077735 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
3 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077734 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
4 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077841 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
5 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  |  | X |  | N/A | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
6 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  |  | X |  | N/A | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
7 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  |  | X |  | N/A | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
8 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  |  | X |  | N/A | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
9 | TERMOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 1692 | X |  |  |  |  | X |  | 18173665 | 2018DM-002616R1 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
10 | TERMOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 1692 | X |  |  |  |  | X |  | 18416536 | 2018DM-002616R1 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
11 | TERMOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 1692 | X |  |  |  |  | X |  | 18197904 | 2018DM-002616R1 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
12 | TERMOMETRO DIGITAL | WELCH ALLYN | 1692 | X |  |  |  |  | X |  | 18158072 | 2018DM-002616R1 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
13 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  |  | X |  | 181114110645 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
14 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  |  | X |  | 2171375 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
15 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  |  | X |  | 4062465 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
16 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  |  | X |  | 2100605 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA URGENCIAS
INTERNACION
1 | TENSIOMETRO | GMD DIAGNOSTIC | N/A |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010666 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
2 | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | ACS-20B-YE | X |  |  |  | X |  |  | BD 10046901 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
3 | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | ACS-20B-YE | X |  |  |  | X |  |  | BD 10046942 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
4 | MONITOR SPO2 | EADAN | H100B | X |  |  |  |  | X |  | 316036-M12101040084 | 2017DM-0016576 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
5 | DOPPLER | HUNTLEIGH | DOPLEX FDI | X |  |  |  | X |  |  | FD1PX034037909 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
6 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WELCH ALLYN | CONENEX SPOT |  |  | X |  |  | X |  | 1000566823-18 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
7 | MONITOR DESFIBRILADOR | SHILLER | DG 4000 |  |  |  | X | X |  |  | 108995105861 | 2017EBC-001032 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
8 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60813 |  |  | X |  |  | X |  | N/A | 2018DM-0018133 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
9 | CARRO DE PARO | N/A | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | INTERNACION
10 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 95001 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-17343 | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
11 | BASCULA | HEALTH O METER | 160 KG | X |  |  |  | X |  |  | 1600012218 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
SALA DE PARTO
1 | LAMPARA CIELITICA | ILUMITAC | LED 18 | X |  |  |  | X |  |  | 39250 | 2017DM-0016314 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE PARTO
2 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | DAVID | XHZ-90 |  |  | X |  | X |  |  | 42970501039 | 2019EBC-0003345R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE PARTO
3 | BASCULA PESA BEBE | SECA | DIGITAL | X |  |  |  | X |  |  | 5334085119387 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE PARTO
4 | INCUBADIRA | DAVID | YP-90A |  |  | X |  | X |  |  | 6070703022 | 2019EBC-0003345R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE PARTO
5 | INCUBADORA ABIERTA | DAVID | HKN-938 |  |  |  |  | X |  |  | 24140702001 | 2019EBC-0003345R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE PARTO
6 | MESA PARA PARTO | DOMETAL | IYXS | X |  |  |  | X |  |  | OP7161 | 2015DM-0013072 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE PARTO
7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | DRAGUER | VISTA 120S | [7 empty] | S2SNF2504 | A 2019EBC-0002376-R1
8 | MONITOR FETAL | HUNTLEIGH | BD-4000XS-2 |  | X |  |  |  | X |  | (21)714DX20551217 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE ANTEPARTO (EQUIPO NUEVO)
9 | MESA DE PROCEDIMIENTO | LOS PINOS | IYXS | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0013072 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SALA DE ANTEPARTO
10 | CAMA DE PROCEDIMIENTO | LOS PINOS | IYXS | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0013072 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SAL DE ANTEPARTO
11 | CAMA DE PROCEDIMIENTO | LOS PINOS | IYXS | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0013072 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | SAL DE ANTEPARTO
EQUIPOS EN COMODATO
1 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C32397 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
2 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C37422 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
3 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C32160 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
4 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C36624 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
5 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C37436 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
6 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C37457 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
7 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C32214 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
8 | BOMBA DE INFUSION | BRAUN | INFOSUMAT COMPAC |  |  | X |  | X |  |  | C41713 |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | URGENCIAS
CONSULTA EXTERNA
1 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077786 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
2 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077842 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
3 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077787 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
4 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077734 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
5 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077855 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
6 | BASCULA | HEALTH O METER | 142 KL | X |  |  |  |  | X |  | 1420077854 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
7 | BASCULA | KENWELL | 132KL | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
8 | BASCULA | KENWELL | 132KL | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
9 | BASCULA | GMD DIAGNOSTIC | BD1522 | X |  |  |  | X |  |  | P | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
10 | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | ACS-20B-YE | X |  |  |  | X |  |  | 2564789 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
11 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
12 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
13 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
14 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
15 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
16 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
17 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
18 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-17343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
19 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827203335 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
20 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827203334 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
21 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827210465 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
22 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827215295 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
23 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827215185 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
24 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827203775 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
25 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 1111152211913 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
26 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827184815 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
27 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70123104700 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA GINECOLOGIA
28 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | LORD | HA-20C |  | X |  |  |  | X | 6719 | 1123554 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION EQUIPO NUEVO
29 | TENSIOMETRO AEROIDES | LORD | CE0123 |  | X |  |  | X |  |  | 1118035 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
0
1 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 408282 | X |  |  |  | X |  |  | 15076 | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA GINECOLOGICA
2 | TENSIOMETRO AEROIDES | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140827184815 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA EXTERNA
3 | LAMPARA DE PROCEDIMIDENTO | WELCH ALLYN | GS-300 | X |  |  |  |  | X |  | N/A | 2015DM-0012782 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | CONSULTA GINECOLOGICA
ESTERILIZACION
1 | AUTOCLAVE | PADFOR | WIFI 250 L |  | X |  |  | X |  |  | 24092015-179 | 2014DM-12063 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | ESTERILIZACION
2 | AUTOCLAVE | PADFOR | 80 L |  | X |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | ESTERILIZACION
3 | COMPRESOR | THOMAS | N/A | X |  |  |  |  | X |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | ESTERILIZACION
RAYOS X
1 | RAYOS X FIJO | ECO RAY | ECO TS -5 |  |  | X |  | X |  |  | TS5-1511024 | 2009EBC-0003356 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | RAYOS X
2 | MESA | ECO RAY | ECO DT-1 |  | X |  |  | X |  |  | DT1-1511011 | 2009EBC-0003356 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | RAYOS X
3 | CONSOLA | ECO RAY | ECO CON-C |  | X |  |  | X |  |  | IVC-1511037 | 2009EBC-0003356 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RAYOS X
LABORATORIO CLINICO
1 | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | DINAC II |  | X |  |  | X |  |  |  | 2013DN-0010848 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
2 | CENTRIFUGA | CLAY ADAMS | COMPAC II |  | X |  |  | X |  |  | A541036 | 2013DN-0010848 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | LABORATORIO CLINICO
3 | EQUIPÓ DE HEMATOLOGIA | LUMIRATEK | LA381 |  |  | X |  |  |  |  | 490002 | 2016DM-0014547 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | LABORATORIO CLINICO
4 | ANALIZADOR DE QUIMICA | BIOSYSTEM | BTR 810 |  |  | X |  | X |  |  | 801140122 | 2016DM-0014506 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | LABORATORIO CLINICO
5 | ANALIZADOR DE QUIMICA | BIOSYSTEM | BTS 350 |  |  | X |  | X |  |  | 801759320 | 2016DM-0014506 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
6 | HORNO INCUBADORA | INDULAB | N/A | X |  |  |  | X |  |  |  | N/A | [8 empty] | X | X | [6 empty] | LABORATORIO CLINICO
7 | ANALIZADOR AUTOMATIZADO | BIOSYSTEMS | A25 |  | X |  |  | X |  |  | 831015111 | 2016DM-0014506 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
8 | MICROSCOPIO | CARZ ZEISS | PRIMOM STAR | X |  |  |  | X |  |  | 3144003427 | 2016DM-0014665 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
9 | MICROSCOPIO | SCIENTIFIC |  | X |  |  |  | X |  |  | 14060060 | 2016DM-0014665 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
10 | PIPETA | SOCOREX | 50 Ul | X |  |  |  | X |  |  | 191212243 | 2013DM-0010658 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
11 | PIPETA | BOECO | 5-50 Ul | X |  |  |  | X |  |  | LE624774 | 2013DM-0010658 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
12 | PIPETA | BOECO | 5-50 Ul | X |  |  |  | X |  |  | LE624715 | 2013DM-0010658 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
13 | PIPETA | BOECO | 100-1000 Ul | X |  |  |  | X |  |  | KL606118 | 2013DM-0010658 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
14 | MEZCLADOR DE TUBOS | INDULAB |  | X |  |  |  | X |  |  |  | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
15 | IINCUDADORA | INDULAB | 2030A | X |  |  |  | X |  |  | F14715 | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | DADO DE BAJA 2021-03
16 | CONTADOR PIANO | CLAY ADAMS | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DN-0010848 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | LABORATORIO CLINICO
17 | AGITADOR DE MANZINE | LAB | ROTATOR | X |  |  |  | X |  |  | 81061567 | 2014RD-001428 | [8 empty] | X | X | [6 empty] | LABORATORIO CLINICO
18 | BAÑO SERLOGICO | INDULAB | BASIC | X | [6 empty] | RE7-2030-A | 2014RD-001428 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | LABORATORIO CLINICO
CITOLOGIA
1 | LAMPARA DE PROCEDIMIDENTO | WELCH ALLYN | GS 300 | X |  |  |  |  | X |  | N/A | 2015DM-0012782 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X
TAB OSA -907
1 | MONITOR | EDAN | IM-50 |  |  | X |  | X |  |  | M19203240074 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSA-097
2 | TENSIOMETRO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSA-097
3 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2018DM-0018133 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSA-097
4 | ASPIRADOR | N/A | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0012619 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSA-097
5 | FONENDOSCOPIO | ALP | K2 | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010667 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | TAB OSA-097
6 | GLUCOMETRO | NIPRO | TRU |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0013437 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSAS-097
7 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2017DM-0017343 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSA -097
8 | AMBU | MERLYN | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2018DM-0018762 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSA-097
TAB OSU-031
1 | MONITOR | EDAN | IM-50 |  |  | X |  | X |  |  | M19203240071 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | EQUIPO SUSPENDIDO POR RENOVACION
2 | TENSIOMETRO ADULTO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
3 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
4 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2018DM-0018133 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
5 | ASPIRADOR | N/A | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0012619 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
6 | AMBU | MERLYN | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2018DM-0018762 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
7 | FONENDOSCOPIO | ALP | K2 | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010667 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
8 | GLUCOMETRO | NIPRO | TRU |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0013437 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
9 | EQUIPO DE ORGANOS | GMD DIAGNOSTIC | GMDKT01-T20 | X |  |  |  | X |  |  | 180939889 | 2017DM-0017343 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
10 | DESFIBRILADOR AED | CU MEDICAL SISTEMS | IPAD |  |  |  | X | X |  |  | P1R120151 | 2014DM-0011248 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
11 | OXIMETRO DE DEDAL | CHOICE MMED | MD300C11 | X |  |  |  | X |  |  | 193556502216 | 2012EBC-0008418 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OSU-031
TAB OCH 183
1 | MONITOR | HEALFORCE | CLASSIC-90 |  |  | X |  | X |  |  | J2600OE00131 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
2 | DESFIBRILADOR AED | CU MEDICAL SISTEMS | IPAD |  |  |  | X | X |  |  | P1R120151 | 2014DM-0011248 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
3 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | N/A | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
4 | TENSIOMETRO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | 808840 | 2019EBC-0002183R1 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
5 | LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | N/A |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2018DM-0018133 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
6 | ASPIRADOR | PORTABLE PHLEGM SUCTION | HOO3-C |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2015DM-0012619 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
7 | AMBU | MERLYN | 4477 |  |  | X |  | X |  |  | N/A | 2018DM-0018762 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
8 | GLUCOMETRO | NIPRO | TRUE |  | X |  |  | X |  |  | M08190273 | 2015DM-0013437 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
9 | FONENDOSCOPIO | ALP | K2 | X |  |  |  | X |  |  | 1002815 | 2013DM-0010667 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
10 | FONENDOSCOPIO PEDIATRICO | ALP | K2 | X |  |  |  | X |  |  | 1002814 | 2013DM-0010667 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
11 | EQUIPO DE ORGANOS | GMD DIAGNOSTIC | GMDKT01-T20 | X |  |  |  | X |  |  | 180939889 | 2017DM-0017343 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | TAB OCH-183 EQUIPO NUIEVO
CAMAS HOSPITALARIAS INTERNACIOPN
1 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 55205 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
2 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 55210 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
3 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 55209 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
4 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 55804 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
5 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 54841 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
6 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 55208 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
7 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 55211 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
8 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 54846 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
9 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
10 | CAMA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
11 | CUNA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 54843 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
12 | CUNA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 54944 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
13 | CUNA ELECTRICA | LOS PINOS |  | X |  |  |  | X |  |  | 54943 | 2013DM-0010496 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | INTERNACION
CAMILLAS RECUPERACION URGENCIAS
1 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
2 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
3 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
4 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
5 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
6 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
7 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
8 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
9 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
10 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
11 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
12 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
13 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
14 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
15 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
16 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
17 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
18 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
19 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
20 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
21 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
22 | CAMILLA DE RECUPERACION | DOMETAL |  | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2014DM-0010936 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | RECUPERACION URGENCIAS
VACUNACION
1 | ENFRIADOR | VESTFROST | MK 304 | X |  |  |  | X |  |  | 20131006908 | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO
2 | CONGELADOR | INDUFRIAL | ICHA-11 | X |  |  |  | X |  |  | 2823096 | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO
3 | CONGELADOR | CHALLENGER | CV 430 | X |  |  |  | X |  |  | 10531023 | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | VACUNACION CENTRO LA RIOJA
4 | CUARTO FRIO | FRIOCOL | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO
5 | TABLERO DE CONTROL | FRIOCOL | N/A | [7 empty] | N/A | N/A | [16 empty] | CENTRO DE ACOPIO
6 | BOX | NILKAMAL | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO (3)
7 | TERMOS | NILKAMAL | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO (18)
8 | CONTROL DE TEMPERATURA | SITRAD | N/A | X |  |  |  | X |  |  | N/A | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  |  | CENTRO DE ACOPIO

## Cirugia (hidden)
|  |  | FORMATO | [19 empty] | CÓDIGO:
F-MT04
|  |  | LISTADO DE EQUIPOS | [19 empty] | VERSIÓN:
1
INVENTARIO EQUIPOS MEDICOS
ENTIDAD: CENTRO MEDICO SINAPSIS I.P.S
NIT: 900239673-9
GERENTE: DR. LIBARDO JARAMILLO
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: CONSULTAR & CLINICA - FECHA: 2018-01-25
EQUIPO MEDICO SEDE CENTRAL AREA CIRUGIA BUCARAMANGA
EQUIPO | MARCA | MODELO | GARANTIA |  |  | SERIE | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
|  |  | N | S | V/CE |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
AMBU | MERLINE | ADULTO | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
ASPIRADOR | SHAF | NA | X |  |  | N.D9.14047 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
AUTOCLAVE | PADFOR | 80 L | X |  |  | NO | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
BOMBA DE INFUSION | TRAVENOL | NA | X |  |  | 2M8043 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
CAMILLA CIRUGIA | NACIONAL | NA | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
ELECTRO BISTURI | WEN | SS-501 | X |  |  | 6952 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
ELECTRO BISTURI | ASPEN LAB | MF380 | X |  |  | BS088511 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C | PHILIPS | BV 300PLUS | X |  |  | 3965740-NGOR10E100 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 INCLYE TORRE DE VIDEO DUAL EQUIPO SIN SERVIO
LAMPARA CIELITICA | DOMELUX DOBLE CUERPO | NA | X |  |  | 3001-6250-90 | X |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
LAMPARA CIELITICA | DOBLE CUERPO | NA | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
LAPAROSCOPIO | STOORZ | [21 empty] | SALA 1 INCLUYE NEUMOINSUFLDOR, FUENTE DE LUZ, CAMARA DE VIDEO, EQUIPO SIN SERVICIO
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NA | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MAQUINA PARA ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX 55 | X |  |  | ES48001738 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MAQUINA PARA ANESTESIA | OHIO | MODULOS 401 | X |  |  | ABML0062 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MESA PARA CIRUGIA | TEN NIGTEN |  | X |  |  | NO | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MESA PARA CIRUGIA | NACIONAL |  | X |  |  | NO | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | iM70 | X |  |  | M14702240037 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M 50 | X |  |  | M14702240067 | [7 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M 50 | X |  |  | M144081120004 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEARD D3 | X |  |  | 2010EBC0005463 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEARD D3 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | CARRO DE PARA AREA CIRUGIA EQUIPO SIN SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | RECUPERACION EQUIPO SINB SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVIICO

## SEDE LA RIOJA
|  |  | DOTACION E INVENTARIO DE EQUIPO BIOMEDICO | [24 empty] | FECHA | Elaboración: Enero 2017
|  |  | CODIGO: AFB-TB-F-08 | [25 empty] | Aprobación: Enero 2017
|  |  | VERSION 02 | [25 empty] | Actualización: Febrero 2021
FECHA ACTUALIZACIÒN: |  |  | Enero de 2021
GERENTE: |  |  | DRA. MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: |  |  | JUAN CARLOS NIÑO CAMARGO - CONSULTAR & CLINICA
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO | CLASIFICACION |  |  |  | GARANTIA |  |  | SERIE | REGISTRO INVIMA | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
|  |  |  | IA | IIA | IIB | III | N | S | V/CE |  |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
ODONTOLOGIA - P&P
1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | KROMADENT | NA | X |  |  |  | X |  |  | NA | N/A | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P
2 | UNIDAD ODONTOLOGICA | GNATUS | SIMPLEX L | X |  |  |  | X |  |  | 4275673012 | 2015DM-0013291 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | EQUIPO TRASLADADO
3 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 3 M | 5560 AA |  | X |  |  | X |  |  | 3027682 | 2015DM-0013299 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P
4 | PIEZA DE ALTA | NSK | MAX 2 B2 |  | X |  |  | X |  |  | OBJZ0167 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | EQUIPO EN BUEN ESTADO
5 | AIROTOR (PIAZA DE BAJA) | NSK | FX205 B2 |  | X |  |  | X |  |  | BBK30068 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P (NUEVO 2020-02)
6 | CONTRA ANGULO RECTO | NSK | FX65 |  | X |  |  | X |  |  | BBJZ3385 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P (NUEVO 2020-02)
7 | CONTRA ANGULO CURVO | NSK | FX22 |  | X |  |  | X |  |  | OBJ91234X | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P (NUEVO 2020-02)
8 | CAVITRON | DENTSPLY | GEN-130 |  |  | X |  | X |  |  | 130-24596 | 2015DM-0013299 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P
9 | COMPRESOR | SHULZ | MV 5 | X |  |  |  | X |  |  | N/A | 2013DM-0010401 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | EQUIPO TRASLADADO
10 | COMPRESOR | PHUMA | NA | X |  |  |  | X |  |  | NA | N/A | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ODONTOLOGIA P&P
CONSULTA EXTERNA / CITOLOGIA/CRECIMIENTO DESARROLLO / RIESGO CARDIOVASCULAR
1 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 77510 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONTROL DESARROLLO
2 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 777 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA MDECA 1
3 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 777 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA MDECA 2
4 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 777 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA MDECA 3
5 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 777 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 |  |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA MDECA 4
6 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 13010 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA MDECA 4
7 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | WELCH ALLYN | 13010 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA MDECA 4
8 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70906202135 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTA PRENATAL
9 | TENSIOMETRO | OMRON | HEM-7114 |  | X |  |  | X |  |  | 20170700818LF | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | ENFERMERIA
10 | TENSIOMETRO | OMRON | HEM-7114 |  | X |  |  | X |  |  | 201704022175LF | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | RIESGO CARIOBASCULAR
11 | TENSIOMETRO | OMRON | HEM-7114 |  | X |  |  | X |  |  | 201700402174LF | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | PLANIFICACION
12 | TENSIOMETRO | OMRON | HEM-7114 |  | X |  |  | X |  |  | 20170402172LF | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | RIESGO CARIOBASCULAR
13 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 71018182845 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 2
14 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | ML182 |  | X |  |  | X |  |  | 111115193932 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | REGULAR ESTADO CONSULTORIO No 3
15 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | ML182 |  | X |  |  | X |  |  | 1111005180853 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CAMBIO BRAZALETE Y MANGUITO P& P
16 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 140923085818 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 2
17 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70906201544 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 3
18 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70830201813 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA
19 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 7090702213 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 4
20 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 70730133130 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA
21 | TENSIOMETRO | WELCH ALLYN | CE0297 |  | X |  |  | X |  |  | 121126130514 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA
22 | TENSIOMETRO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | 732632 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | CONSULTA
23 | TENSIOMETRO PEDIATRICO | LORD | HA-20C |  | X |  |  | X |  |  | 11235313 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN STADO DESARROLLO Y CRECIMIENTO
24 | BASCULA | HEALTH O METER | 160 KG | X |  |  |  | X |  |  | 16000011742 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | RIESGO CARIOVASCULAR
25 | BASCULA | HEALTH O METER | 160 KG | X |  |  |  | X |  |  | 16000012697 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CITOLOGIA
26 | BASCULA | HEALTH O METER | 450KL | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTA
27 | BASCULA | HEALTH O METER | 450 KL | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTA
28 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 1522KL | X |  |  |  | X |  |  | 1522010781 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 4
29 | BASCULA PESA BEBE | HEALTH O METER | 1522KL | X |  |  |  | X |  |  | 1522010782 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 1
30 | BASCULA | GMD DIAGNOSTIC | BD-1522 | X |  |  |  | X |  |  | 2016110700383 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO CONSULTORIO No 1
31 | BASCULA | HEALTH O METER | 1522KL | X |  |  |  | X |  |  | 1522010783 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
32 | BASCULA | HEALTH O METER | 160KG | X |  |  |  | X |  |  | 16000012869 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
33 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | X |  |  |  | X |  |  | 1420077885 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
34 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | X |  |  |  | X |  |  | 1420077772 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
35 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | X |  |  |  | X |  |  | 1420077773 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
36 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | X |  |  |  | X |  |  | 1420077745 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
37 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | X |  |  |  | X |  |  | 1420077838 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
38 | BASCULA | HEALTH O METER | 142KL | X |  |  |  | X |  |  | 1420077839 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DESARROLLO Y CRECIMIENTIO
39 | DOPPLER | FETAL DOPPLER | FATEL DOPPLER | X |  |  |  | X |  |  | RFDD2017050921 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ENFERMERIA
40 | DOPPLER | FETAL DOPPLER | FATEL DOPPLER | X |  |  |  | X |  |  | RFDD2017044892 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO ENFERMERIA
41 | SATURADOR | JZIKI |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  | EQUIPO NUEVO SE ENTREGA 2020-09-23
42 | GLUCOMETRO | NIPRO | TRUE RESUL | X |  |  |  | X |  |  | MO6913867 | 2019DM-0020596 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
FARMACIA
1 | TERMOMETRO
2 | TERMO HIGROMETRO

## BRIGADA SALUD COLINA
|  |  | DOTACION E INVENTARIO DE EQUIPO BIOMEDICO | [24 empty] | FECHA | Elaboración: Enero 2017
|  |  | CODIGO: AFB-TB-F-08 | [25 empty] | Aprobación: Enero 2017
|  |  | VERSION 02 | [25 empty] | Actualización: Febrero 2021
FECHA ACTUALIZACIÒN: |  |  | Enero de 2021
GERENTE: |  |  | DRA. MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: |  |  | JUAN CARLOS NIÑO CAMARGO - CONSULTAR & CLINICA
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO | RIESGO |  |  |  | GARANTIA |  |  | SERIE | REGISTRO INVIMA | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
[8 empty] | N | S | V/CE |  |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
|  |  |  | IA | IIA | IIB | III | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
1 | TENSIOMETRO | ALP | K2 |  | X |  |  | X |  |  | 810031 | 2013DM-0010666 | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
2 | DOPPLER | EADAN | SONOTRAX | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0016576 | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
3 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | 901026 | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
4 | BASCULA | KEMWELL | NA | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
5 | PESA BEBE | HEALT O METER | 1522KL | X |  |  |  | X |  |  | 1522010790 | 2013DM-0010061 | X |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  | X |  | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA

## BRIGADA SALUD PESCADERO
|  |  | DOTACION E INVENTARIO DE EQUIPO BIOMEDICO | [24 empty] | FECHA | Elaboración: Enero 2017
|  |  | CODIGO: AFB-TB-F-08 | [25 empty] | Aprobación: Enero 2017
|  |  | VERSION 02 | [25 empty] | Actualización: Febrero 2021
FECHA ACTUALIZACIÒN: |  |  | Enero de 2021
GERENTE: |  |  | DRA. MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: |  |  | JUAN CARLOS NIÑO CAMARGO - CONSULTAR & CLINICA
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO | RIESGO |  |  |  | GARANTIA |  |  | SERIE | REGISTRO INVIMA | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
[8 empty] | N | S | V/CE |  |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
|  |  |  | IA | IIA | IIB | III | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
1 | TENSIOMETRO | LORD | CE0123 |  | X |  |  | X |  |  | 831367 | 2013DM-0010666 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
2 | PESA BEBE | HEALTH O METER | 1522KL | X |  |  |  | X |  |  | 1522010786 | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
3 | BASCULA | KENWELL | NA | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2013DM-0010061 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
4 | DOPPLER | EDAN | SONOTRAX | X |  |  |  | X |  |  | 1108ª0464 | 2017DM-0016576 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
5 | LAMPARA DE CUELLO | NA | NA | X |  |  |  | X |  |  | NA | N/A | X |  | X | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA
6 | EQUIPO DE ORGANOS | WELCH ALLYN | PORTATIL | X |  |  |  | X |  |  | NA | 2017DM-0017343 | X | [7 empty] | X | X | [5 empty] | X | BUEN ESTADO CONSULTA MEDICA