## HOSPITAL
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO | [6 empty] | FECHA | Elaboración: Febrero 2022
|  |  | CODIGO: AFB-TB-F-10 | [7 empty] | Aprobación: Febrero 2022
|  |  | VERSION 01 | [7 empty] | Actualización: Febrero 2022
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: |  | CONSULTAR & CLINICA - JUAN CARLOS NIÑO | [6 empty] | VIGENCIA: 2023 | 2022
ESTANDAR PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRILA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA | [7 empty] | PERIOCIDAD
[8 empty] | MANTENIMIENTO 1 | MANTENIMIENTO 2 | MANTENIMIENTO 3 | CALIBRACION
EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | SERVICIO | PERIOCIDAD | RESPONSIBLE | ACTIVIDAD | FECHA |  | FECHA | APLICA | NO APLICA
[8 empty] | ABRIL | JULIO | OCTUBRE
PLANTA ELECTRICA | CUMISC | 350 | 117018783 | HLP | SEMESTRAL | TRIENEREGY | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | VERIFI+I9:I17CACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, CAMBIO DE CONSUMIBLES (FILTROS EMPAQUES CORRES) |  | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, CAMBIO DE CONSUMIBLES (FILTROS EMPAQUES CORRES)
PLANTA ELECTRICA | GRUP | 437-DE13553 | 31410010833 | HLP | SEMESTGRAL | TRIENERGY | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, CAMBIO DE CONSUMIBLES (FILTROS EMPAQUES CORRES) |  | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, CAMBIO DE CONSUMIBLES (FILTROS EMPAQUES CORRES)
PLANTA ELECTRICA | DAEWOD | 833 | 8122224-04 | CENTRO SALUD LA RIOJA | SEMESTRAL | TRIENERGY | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, CAMBIO DE CONSUMIBLES (FILTROS EMPAQUES CORRES) |  | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, CAMBIO DE CONSUMIBLES (FILTROS EMPAQUES CORRES)
SISTEMA AUXILIAR UPS | DOWEST | TITAN | N/A | HLP | ANUAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | INSPECCION DE CARGA, VERIFICACION DE BATERIAS, VALORACION DE CONEXIONES. |  | INSPECCION DE CARGA, VERIFICACION DE BATERIAS, VALORACION DE CONEXIONES.
BOMBAS AGUA | [7 empty] | MARZO | JULIO | MNOVIEMBRE
BOMBA DE AGUA | PEARL | 3 H | N/A | HLP | CUATRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS
BOMBA AGUA | PEARL | CEP15F165 | 19050253 | HLP | CUATRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS
BOMBAS VACIO | [7 empty] | MARZO | JULIO | MNOVIEMBRE
BOMBA DE VACIO | BIGGIESE | 40PBO | 914057 0914060 | HLP | CUATRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS , REVISON CONTROL DE MANDO PARA PRESION NEGATIVA | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS , REVISON CONTROL DE MANDO PARA PRESION NEGATIVA | VERIFICACION DE SISTEMAS ELECTROMECANICOS, REVISON CONEXIONES HIDRAULICAS Y JUNTAS , REVISON CONTROL DE MANDO PARA PRESION NEGATIVA
ASCENSOR | [7 empty] | PENDIENTE DE CONTRATAR
ASCENSOR | ANDINO | N/A | N/A | HLP | SEMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO
CENTRAL DE OXIGENO | [7 empty] | PENDIENTE DE CONTRATAR
CENTRAL DE OXIGENO | PRAXAIR | 10 BALAS | 6350-110-540 | HLP | TRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | REVISON CAJAS DE CORTE, REVISON ALARMAS, PRUEBA DE FUGAS , VERIFICACION MAIN FUELL, RWEVISION TOMAS DE PARED Y TOMAS AEREAS
CENTRAL DE AIRE | [7 empty] | ABRIL | AGOSTO | NOVIEMBRE
CENTRAl DE AIRE |  |  |  |  | TRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO
LAVADORA | [7 empty] | MARZO | JULIO | MNOVIEMBRE
LAVADORA | ELECTROLUX | W180S | 00651/0448307 | LAVANDERIA | CUATRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTE CONEXIONES, CAMBIO DE EMPAQUES | LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTE CONEXIONES, CAMBIO DE EMPAQUES | LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTE CONEXIONES, CAMBIO DE EMPAQUES
SECADORA | [7 empty] | MARZO | JULIO | MNOVIEMBRE
SECADORA | UNIMAC | OPTIDRY | 1401020776 | LAVANDERIA | CUATRIMESTRAL |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVIO | LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTE CONEXIONES, CAMBIO DE RODAMIENTOS, VERIFICACION IMPEDANCIA | LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTE CONEXIONES, CAMBIO DE RODAMIENTOS, VERIFICACION IMPEDANCIA | LUBRICACION, LIMPIEZA, AJUSTE CONEXIONES, CAMBIO DE RODAMIENTOS VERIFICACION IMPEDANCIA.