## HOSPITAL
|  |  | INVENTARIO EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO | [18 empty] | FECHA | Elaboración: Febrero 2022
|  |  | CODIGO: AFB-TB-F-11 | [19 empty] | Aprobación: Febrero 2022
|  |  | VERSION 01 | [19 empty] | Actualización: Febrero 2022
RESPOSABLE : |  | CONSULTAR & CLINICA ingenieria hospitalaria - | [17 empty] | VIGENCIA |  |  |  | AÑO 2023
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | GARANTIA |  |  | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
SERIE
[5 empty] | N | S | V/CE | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
E.S E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
1 | PLANTA ELECTRICA | CUMISC | 350 | 117018783 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | PLANTA PARA ENERGIA ELECTRICA HOSPITAL
2 | PLANTA ELECTRICA | GRUP | 437-DE13553 | 31410010833 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | PLANTA PARA ENERGIAS ELECTRICA CENTRO DE ACOPIO VACUNAS
3 | PLANTA ELECTRICA | GRUP | 437-DE13553 | 31410010833 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | PLANTA PARA ENERGIAS ELECTRICA CENTRO DE ACOPIO VACUNAS
4 | SISTEMA AUXILIAR UPS | DOWEST | TITAN | N/A | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | SISTEMA AUXILIAR DE NERGIA SALA DE PARTOS
5 | BOMBA DE AGUA | PEARL | 3 HP | N/A | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  |  |  | X |  | BOMBA DE INMERSION PRINCIPAL
6 | BOMBA AGUA | PEARL | CEP15F165 | 19050253 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | BOMBA AUXILIAR PLAN DE CONTINGENCIA.
7 | BOMBA DE VACIO | BIGGIESE | 40PBO | 914057 0914060 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | BOMBA PRINCIPAL SISTEMA DE VACIO SERVICIOS HOSPITALARIOS
8 | ASCENSOR | ANDINO | N/A | N/A | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | CAPACIDAD 10 USUARIOS
9 | CENTRAL DE GASES OXIGENO | PRAXAIR | 10 BALAS | 6350-110-540 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | SISTEMA CENTRAL DE OXIGENO POR LINEA
10 | CENTRAL DE GASES AIRE | PRAXAIR | 10 BALAS | 6350-150-540 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | SISTEMA CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO POR LINEA
11 | LAVADORA | ELECTROLUX | W180 | 00651/0448307 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | CAPACIDAD 22,456 L TIPO INDUSTRIAL
12 | SECADORA | UNIMAC | OPTIDRY | 1401020776 | X |  |  | X |  | X | [6 empty] | X |  |  | X |  |  |  | TIPO INDUSTRIAL 3O Kw
13 | GRAMERA | PORTABLE ELECTRONIC SCALE | W | SDY-2016160 | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  |  | EQUIPO IN GRESA 26-04-2021
14 | GRAMERA | PORTABLE ELECTRONIC SCALE | W | SDY-2016160 | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  |  | EQUIPO IN GRESA 26-04-2021 (RESERVA)
15 | GRAMERA | WEIHENG | N/A | N/A | X |  |  | X |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  |  | FUNCIONANDO
E.S E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA - SEDE LA RIOJA
NÚMERO | EQUIPO | MARCA | MODELO |  | GARANTIA |  |  | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
SERIE
[5 empty] | N | S | V/CE | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi

## Cirugia (hidden)
|  |  | FORMATO | [19 empty] | CÓDIGO:
F-MT04
|  |  | LISTADO DE EQUIPOS | [19 empty] | VERSIÓN:
1
INVENTARIO EQUIPOS MEDICOS
ENTIDAD: CENTRO MEDICO SINAPSIS I.P.S
NIT: 900239673-9
GERENTE: DR. LIBARDO JARAMILLO
RESPOSABLE DE MANTENIMIENTO: CONSULTAR & CLINICA - FECHA: 2018-01-25
EQUIPO MEDICO SEDE CENTRAL AREA CIRUGIA BUCARAMANGA
EQUIPO | MARCA | MODELO | GARANTIA |  |  | SERIE | FUNCION |  | ESTADO |  |  |  | EL EQUIPO TIENE | [5 empty] | % DE USO DIARIO |  |  |  | OBSERVACIONES Y UBICACION
|  |  | N | S | V/CE |  | N | A | B | R | M | R | PL | MA | HV | PM | IN | RE | 76-100 | 51-75 | 26-50 | 0-25
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | Al | Md | Ba | Mi
AMBU | MERLINE | ADULTO | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
ASPIRADOR | SHAF | NA | X |  |  | N.D9.14047 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
AUTOCLAVE | PADFOR | 80 L | X |  |  | NO | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
BOMBA DE INFUSION | TRAVENOL | NA | X |  |  | 2M8043 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
CAMILLA CIRUGIA | NACIONAL | NA | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
ELECTRO BISTURI | WEN | SS-501 | X |  |  | 6952 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
ELECTRO BISTURI | ASPEN LAB | MF380 | X |  |  | BS088511 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
INTENSIFICADOR DE IMAGEN ARCO EN C | PHILIPS | BV 300PLUS | X |  |  | 3965740-NGOR10E100 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 INCLYE TORRE DE VIDEO DUAL EQUIPO SIN SERVIO
LAMPARA CIELITICA | DOMELUX DOBLE CUERPO | NA | X |  |  | 3001-6250-90 | X |  | X | [5 empty] | X | [7 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
LAMPARA CIELITICA | DOBLE CUERPO | NA | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
LAPAROSCOPIO | STOORZ | [21 empty] | SALA 1 INCLUYE NEUMOINSUFLDOR, FUENTE DE LUZ, CAMARA DE VIDEO, EQUIPO SIN SERVICIO
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | NA | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
LARINGOSCOPIO | WELCH ALLYN | 60300 | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MAQUINA PARA ANESTESIA | MINDRAY | WATO EX 55 | X |  |  | ES48001738 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MAQUINA PARA ANESTESIA | OHIO | MODULOS 401 | X |  |  | ABML0062 | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MESA PARA CIRUGIA | TEN NIGTEN |  | X |  |  | NO | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MESA PARA CIRUGIA | NACIONAL |  | X |  |  | NO | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | SALA 2 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | iM70 | X |  |  | M14702240037 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M 50 | X |  |  | M14702240067 | [7 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DE SIGNOS VITALES | EDAN | M 50 | X |  |  | M144081120004 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEARD D3 | X |  |  | 2010EBC0005463 | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | SALA 1 CIRUGIA, EQUIPO SIN SERVICIO
MONITOR DESFIBRILADOR | MINDRAY | BENE HEARD D3 | X |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | CARRO DE PARA AREA CIRUGIA EQUIPO SIN SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | RECUPERACION EQUIPO SINB SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVICIO
REGULADOR DE OXIGENO FLUJOMETRO | AIR MEDICAL | NA | X |  |  | NA | X |  | X | [5 empty] | X | X | [6 empty] | RECUPERACION EQUIPO SIN SERVIICO

## C.S. LA RIOJA
EMH 0154 | BASCULA PESA BEBE | DETECTO | BARRA |  | X | NA | X | X |  | X | X |  |  | EQUIPO FUERA DE USO | No esta en el PM
EMH 0155 | CAMILLA CITOLOGIA | NACIONAL |  |  |  | NO | [6 empty] | X | CONSULTA
EMH 0156 | DOPLER FETAL | EDAN |  |  | X | 121064182 | X | X |  | X | X | X |  | CONSULTORIO 2
EMH 0157 | MEGATOSCOPIO | NA | NA |  | X |  | X | X |  | X | X |  | X
ENTIDAD: E.S.E HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
NIT: 900.066.345-4
GERENTE: DRA MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
RESPOSABLE : CONSULTAR & CLINICA ingenieria hospitalaria - AÑO: 2020
RESOLUCION 00003100 ESTANDAR DOTACION DE EQUIPO INDUSTRIAL CENTRO DE SALUD LA RIOJA
41 | SATURADOR | JZIKI |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |  | EQUIPO NUEVO SE ENTREGA 2020-09-23